| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ТЕРРА» ___________/Кияев А.А./ | Генеральный директор ОАО «_______________» _____________/Иванов К.Б./ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту

«Строительство или реконструкция производственных/жилых» по адресу:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта: | Точное название в соответствии с проектом |
| 2 | Назначение работ: | Реконструкция |
| 3 | Местоположение объекта | Точный адрес в соответсвии с документами |
| 4 | Стадия проектирования: | Проектная документация |
| 5 | Заказчик, место нахождения: | Наименование, Адрес, тел./факс Эл. Почта info@ |
| 5 | Исполнитель: | ООО «ТЕРРА»., г. Санкт-Петербург тел./факс 8(812) 648-13-50. Эл.почта: info@geo-zakaz.ru +79119555333 |
| 6 | Цель инженерно – геологических изысканий: | Цели: - Получение данных об инженерно-геологических условиях площадки строительства. - Получение данных о физико-механических свойствах грунтов на площадке. - Получение данных о химических свойствах воды – среды и коррозионных свойствах грунтов. В процессе производства инженерно – геологических изысканий выполняется : - Колонковое бурение скважин. После завершения буровых работ произвести тампонаж скважин. - Лабораторные определения химических свойств проб подземных вод и грунтов на коррозионную агрессивность по отношению к бетону и металлическим конструкциям; - Камеральная обработка материалов буровых и лабораторных работ - Написание Технического отчета; - Получение уведомления и регистрация технического отчета в КГА Санкт-Петербурга |
| 7 | Срок выполнения работ: | Срок начала выполнения работ: в течение трёх рабочих дней с момента перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на счет Подрядчика; Срок окончания выполнения работ: согласно договора. |
| 8 | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Отсутствуют. |
| 9 | Перечень исходных материалов передаваемых Заказчиком: | - Графический материал М 1:500 топографической съемки участка. - Схема генерального плана М 1:500 с указанием мест размещения скважин. - Правоустанавливающие документы на участок; - Копии документов, на основании которых ОАО «__________» может являться Заказчиком по настоящему договору; - План с точным расположением скважин на участке; |
| 10 | Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания: | 1. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 2. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 3. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 4. ГОСТ 4979-49 (изд. 1997 г.). Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб. 5. ГОСТ 20522. Методы статистической обработки результатов испытаний. 6. ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям. 7. ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 8. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 9. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. 10. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. 11. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 12. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. 13. ГЭСН-2001-01. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. |
| 11 | Состав изыскательской продукции, передаваемой Заказчику: | -Технический отчет с результатами лабораторных испытаний грунтов с графическими приложениями (инженерно-геологический разрез, инженерно-геологические колонки скважин и т.д.) в бумажном варианте - 5 экз. -Электронная версия отчета - 1 экз. |

Техническое задание составил:

Директор по изысканиям ООО «ТЕРРА»     ________________ /Ненашева Е.М./

Приложение к техническому заданию

Таблица №1.

Технические характеристики объекта

Надземные здания и сооружения

| №№ зданий, сооружений (по экспликации) |  | Назначение |  | Этажность, уровень ответственности сооружения, геотехническая категория |  | Высота сооружения, м |  | Размеры в плане, м |  | Планировочная отметка на поверхности, м |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Глубина заложения фундаментов (Н сваи), м |  | Нагрузка тс на 1 п.м., м2, сваю, колонну |  |
| 9 |  | Главный корпус (Дополнительно по 5 скважин под турбоустановку, по 5 скважин под два турбоагрегата и по 2 под 2 котла) |  | 1 этаж, 2 уровень ответственности |  | 25,5 |  | 42х102 |  | 11.000 |  | Свайный |  | 2,0 |  | 300 тс на колонну |  |
| 10 |  | БЩУ |  | 5 этажей, 2 уровень ответственности |  | 18,0 |  | 18х30 |  | 11.000 |  | Свайный |  | 1,5 |  | 200 тс на колонну |  |
| 11 |  | ОУТ у главного корпуса |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 10,0 |  | 6х35 |  | 11.000 |  | Плитно-свайный |  | 1,5 |  | 100 тс на сваю |  |
| 12 |  | Баки запаса конденсата |  | 1 этаж , 2 у.о. |  | 10,0 |  | Ø 4,5 |  | 11.000 |  | Плит-но-свай-ный |  | 1,5 |  | 50 тс на сваю |  |
| 13 |  | Блок арматуры |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 10,0 |  | 6х6 |  | 11.000 |  | Плитный |  | 1,5 |  | 5,0 тс/кв.м |  |
| 14 |  | Градирня |  | 2 этажа, 2 у.о. |  | 10,0 |  | 14х40 |  | 11.300 |  | Плит-но-свай-ный |  | 2,5 |  | 15,0 тс/кв.м |  |
| 26 |  | Бак аварийного слива турбинного масла |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 4,0 |  | 3х4 |  | 11.000 |  | Плитный |  | 1,0 |  | 5,0 тс/кв.м |  |
| 27 |  | Баки чистых и грязных стоков |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 2,0 |  | 3,5х8,5 |  | 10.500 |  | Плитный |  | 3,0 |  | 5,0 тс/кв.м |  |
| 19 |  | Насосная противопожарного водоснабжения с баками |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 4,0 |  | 18х24 |  | 10.200 |  | Плитный |  | 5,0 |  | 10 тс/кв.м |  |
| 31 |  | АБК |  | 4 этажа, 2 у.о. |  | 15,0 |  | 9х30 |  | 10.200 |  | Плитно-свайный |  | 1,5 |  | 2,0 тс/кв.м |  |
| 28 |  | Водомерный узел |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 4,0 |  | 3х4 |  | 10.200 |  | Плитный |  | 1,0 |  | 5,0 тс/кв.м |  |
| 15 |  | ЦНС |  | 2 этажа, 2 у.о. |  | 8,0 |  | 15х15 |  | 11.300 |  | Плит-но-свай-ный |  | 3,5 |  | 15,0 тс/кв.м |  |
| 21 |  | Склад масла |  | 1 этаж, 2 у.о. |  | 4,0 |  | 12х12 |  | 10.200 |  | Плитный |  | 1,0 |  | 5,0 тс/кв.м |  |

Подземные и наземные коммуникации

| №№ п/п | Наименование коммуникаций, их назначение | Способ прокладки | Глубина или абсолютная отметка прокладок, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Наземный по эстакаде |  |
| 2 | Кабели 6,10 кВ | Наземный по эстакаде |  |
| 3 | Водопровод | Подземный |  |
| 4 | Канализация | Подземный |  |
| 5 | Газопровод | Надземный по эстакаде |  |